| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. | Цель реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | За счет регулируемых | Отклонения |  |
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта |  | План утвержденный в тарифном решении | Факт | Себестоимость | Прибыль |  |  |
|  | Всего по ЗАО «АЭСК» |  |  | 21398,25 | 20126,53 |  | 8792,66 | 11333,87 |  |  |
| 1 | Реконструкция эл.сетей 0,4 кВ в т.ч. |  |  | 8381,3 | 8243,16 |  | 3100 | 5143,16 |  |  |
| 1.1 | ТП-30 ф-7 | Апрель 2014 | Май 2014 | 1115,35 | 1034,23 |  | 500 | 534,23 |  | Реконструкция сетей |
| 1.2 | ТП-58 ф-12 | Октябрь 2014 | Октябрь 2014 | 249,44 | 249,44 |  |  | 249,44 |  |  |
| 1.3 | ТП-60 ф-10 | Февраль 2014 | Март 2014 | 193,6 | 193,6 |  |  | 193,6 |  |  |
| 1.4 | ТП-61 ф-2 | Май 2014 | Июнь 2014 | 580,78 | 580,78 |  | 300 | 280,78 |  |  |
| 1.5 | ТП-62 ф-1 | Сентябрь 2014 | Сентябрь 2014 | 320,74 | 320,74 |  |  | 320,74 |  |  |
| 1.6 | ТП-77 ф-8 | Сентябрь 2014 | Октябрь 2014 | 205,1 | 205,1 |  |  | 205,1 |  |  |
| 1.7 | ТП-77 ф-6 | Октябрь 2014 | Октябрь 2014 | 258,53 | 258,53 |  |  | 258,53 |  |  |
| 1.8 | ТП-80 ф-2 | Июнь 2014 | Июнь 2014 | 256,98 | 256,98 |  |  | 256,98 |  |  |
| 1.9 | ТП-80 ф-4 | Июль 2014 | Август 2014 | 1098,95 | 1041,93 |  | 500 | 541,93 |  |  |
| 1.10 | ТП-88 ф-4 | Август 2014 | Август 2014 | 196,04 | 196,04 |  |  | 196,04 |  |  |
| 1.11 | ТП-89 ф-10 | Октябрь 2014 | Октябрь 2014 | 542,96 | 542,96 |  | 300 | 242,96 |  |  |
| 1.12 | ТП-99 ф-7 | Апрель 2014 | Май 2014 | 408,93 | 408,93 |  | 200 | 208,93 |  |  |
| 1.13 | ТП-108 ф-8 | Март 2014 | Март 2014 | 505,22 | 505,22 |  | 300 | 205,22 |  |  |
| 1.14 | ТП-117 ф-6 | Сентябрь 2014 | Сентябрь 2014 | 775,55 | 775,55 |  | 500 | 275,55 |  |  |
| 1.15 | ТП-150 ф-3 | Февраль 2014 | Февраль 2014 | 373,66 | 373,66 |  |  | 373,66 |  |  |
| 1.16 | ТП-152 ф-14 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2014 | 338,12 | 338,12 |  |  | 338,12 |  |  |
| 1.17 | ТП-167 ф-3 | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2014 | 257,62 | 257,62 |  |  | 257,62 |  |  |
| 1.18 | ТП-171 ф-6 | Август 2014 | Август 2014 | 703,74 | 703,74 |  | 500 | 203,74 |  |  |
| 2 | Новое строительство КЛ-10 кВ |  |  | 7567,8 | 6434,22 |  | 4396,33 | 2037,89 |  |  |
| 2.1 | Электроснабжение микрорайона «Горушки» по кабельным линиям 10 кВ от ГПП «Гремицы» | Февраль 2014 | Декабрь 2014 | 7567,8 | 6434,22 |  | 4396,33 | 2037,89 |  | Новое строительство |
| 3 | Построение АИИСКУ | Февраль 2014 | Декабрь 2014 | 5449,15 | 5449,15 |  | 1296,33 | 4152,82 |  | Автоматизированная система учета электрической энергии |

План инвестиционной программы ЗАО «АЭСК» на 2014 год