«Утверждаю»:

Генеральный директор АО «АЭСК»

Конушкин И.Б.

# «___» _________ 2017г.

М.П.

Пояснительная записка

к   инвестиционной программе АО «АЭСК» на  2017-2021 гг.

- Общая информация об электрической сети.

Основные виды деятельности АО «АЭСК» – оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории г. Алексина, Тульской области.

Характеристика потребителей электрической энергии представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика потребителей электрической сети АО «АЭСК».

| Промышленные и приравненные к ним потребители с мощностью 670 кВА и выше | Число потребителей , шт. | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 0 |
| Промышленные и приравненные к ним потребители с мощностью от 150 до 670 кВА | Число потребителей , шт. | 3 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 5.32 |
| Непромышленные потребители с мощностью от 150 до 670 кВА | Число потребителей , шт. | 107 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 8.29 |
| Промышленные и приравненные к ним потребители с мощностью до 150 кВА | Число потребителей , шт. | 23 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 9.40 |
| Непромышленные потребители с мощностью до 150 кВА | Число потребителей , шт. | 527 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 41.00 |
| Население, всего, в том числе: | Число потребителей , шт. | 29881 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 35.99 |
| ВСЕГО | Число потребителей , шт. | 30541 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 100 |

В состав электросетевого хозяйства Общества входит:

- 247,69км воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 217,18 км, ВЛ-10кВ общей протяженностью 30,51 км),

- 326,27км кабельных линий (КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 129,24км, КЛ-10кВ общей протяженностью 197,03км),

- 290 трансформаторов мощностью 102,835мВА.

В наличие у АО «АЭСК» находятся:

- Здания административного и административно-производственного назначения в количестве 2 единиц, общей площадью 1980,90 м2 и объемом 10882,00 м3. Отапливаемый объем зданий 10017,00 м3;

- 12 единиц автотранспорта;

- 14 единиц спецтехники.

Количество точек приема электрической энергии – 42, приборами учета оснащены 100%;

количество точек поставки электрической энергии – 6295, приборами учета оснащены 100%.

2. Цели инвестиционной программы.

Основными целями инвестиционной программы АО «АЭСК»  являются:

- обновление электрической сети;

- повышение надежности  оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;

- повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание спецтехники и станков.

- Общая характеристика инвестиционной программы.

Инвестиционная программа АО «АЭСК» на период 2017-2021г.г. является частью программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин на 2014-2025г.г., утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования г. Алексин от 10.12.2014г. №6(6).15 с изменениями от 10.02.2016г. №1(22).9. Инвестиционная программа одобрена советом директоров АО «АЭСК» от 15.02.2016г. №1/16.

Инвестиционная программа состоит из 46 инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты разделены на три блока: первый блок – новое строительство трансформаторных подстанций (ТП) и линий электропередач (ЛЭП); второй – модернизация и реконструкция ТП и ЛЭП и третий - обновление парка спецтехники и  парка станков.  Проекты первого и второго блоков направлены на обновление электрической сети, повышение надежности и качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики и на снижение технологических потерь электроэнергии. Обновление  парка спецтехники и  парка станков позволит улучшить качество оказываемых услуг в сфере электроэнергетики и снизить эксплуатационные расходы. Стоимости проектов рассчитаны в ценах 2015г. и проиндексированы на год реализации с учетом прогнозных индексов Минэкономразвития (базовый вариант), указанных в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2016-2018г.г. и  в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2030г. Общие затраты на реализацию инвестиционной программы составляют 172,77 млн.р. с НДС.

Перечень проектов со стоимостью в млн.р. с НДС представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень инвестиционных проектов АО «АЭСК».

| Наименование | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Установка новых КТП | ул. Стопкино | дер. Ковши | пос. Колосово | ул. Рыбная | ул. Грузинка | по разделам: |
|  | ул. Энгельса | ул. Жаличня | ул. Смирнова | ул. Некрасова | пер. 8-го Марта |  |
|  | 7,352 | 8.671 | 7.284 | 5.118 | 10.205 | 38,630 |
| 2.Электроснабжение мкр. Петровское | Строительство РТП | оборудование РТП | Прокладка КЛ с АТЭЦ | Прокладка КЛ с АТЭЦ | Прокладка КЛ мкр. Петровское |  |
|  | 2,883 | 11,362 | 13.862 | 14.403 | 12.187 | 54,697 |
| 3.Реконструкция КЛ 10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8 | 2,472 | 1,352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3,824 |
| 4.Реконструкция фидера 30д-108 | 2,380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,380 |
| 5.Реконструкция фидера 174д-23 | 0.000 | 1.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.127 |
| 6.Реконструкция ТП-39 (630 кВа 2 шт.) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.029 | 0.000 | 12.029 |
| 7.Реконструкция ТП-86 (1000 кВа 1 шт.) | 4,831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,831 |
| 8.Реконструкция ТП-12 (400 кВа 2 шт) | 0.000 | 0.000 | 6.220 | 0.000 | 0.000 | 6.220 |
| 9. Замена силовых трансформаторов | 4 шт. | 8 шт. | 4 шт. | 6шт. | 5 шт. |  |
| 250кВА 19 шт. | 0,757 | 1.739 | 0,657 | 2.270 | 1.181 | 6.604 |
| 400кВА 4 шт. | 0.000 | 0.435 | 0.911 | 0.000 | 0.492 | 1.838 |
| 630кВА 3 шт. | 0.000 | 1.202 | 0.000 | 0.000 | 0.680 | 1.882 |
| 1000кВА 1 шт. | 0,585 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.585 |
| Итого по п.9: | 1,342 | 3.376 | 1,568 | 2.270 | 2.353 | 10,909 |
| 10.Приобретение спецтехники | 3 ед. | 3 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 2 ед. |  |
| Автовышка | 0.000 | 4.005 | 0.000 | 0.000 | 4.531 |  |
| Самосвал | 2.685 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Автомастерская | 0.000 | 1.987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Автолаборатория | 0.000 | 0.000 | 5.391 | 0.000 | 0.000 |  |
| УАЗ | 0.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Прокалывающая установка УНП-40б | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.137 | 0.000 |  |
| Оборудование для лаборатории vLocPro 5000 | 0.000 | 0.918 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SUPER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.771 |  |
| Манипулятор | 6.755 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Итого по п.10: | 10.080 | 6.910 | 5.391 | 2.137 | 12.302 | 36.820 |
| 11.Приобретение станков | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  |
| Шинообрабатывающий станок СШГ-150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.218 | 0.000 |  |
| Листогибочный станок METALMASTER + Нож роликовый Small для станка | 0.000 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| PROMA радиально-сверлильный станок RV-32 25030327 | 0.000 | 0.000 | 0.341 | 0.000 |  |  |
| Заточный станок DSB 300 D (точило) KNUTH | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Ленточнопильный станок TRIOD BSM-250/400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |  |
| Трубогиб электрический гидравлический ТГ-3ЭП | 0.000 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Итого по п.11: | 0.101 | 0.310 | 0.341 | 0.218 | 0.333 | 1.303 |
| ИТОГО по ИП: | 31,441 | 33.108 | 34.666 | 36.176 | 37.379 | 172.770 |

Характеристики инвестиционных проектов в соответствии с                             Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010г. №114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» представлены в Приложение 2.2. к инвестиционной программе АО «АЭСК» на период 2017-2021г.г.

4. Результаты выполнения инвестиционной программы.

В результате реализации инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2017-2021г.г. будут выполнены:

- новое строительство: 11-ти комплектных трансформаторных подстанций10/0,4кВ;           1-ой распределительной подстанции 10кВ; 16,92км КЛ-10кВ; 0,96км ВЛ-10кВ; 0,25км КЛ-0,4кВ; 1,975км ВЛ-0,4кВ;

- реконструкция и модернизация: 3-ех трансформаторных подстанций;  2,60км КЛ-10кВ; 0,43км ВЛ-10кВ;

- замена 27 трансформаторов 10/04кВ мощностью от 250кВА до 1000кВА.

Ввод мощности составит: 6,89МВА. Будет приобретено 10 единиц спецтехники и 6 станков.

Кроме обновления электрической сети будут достигнуты следующие целевые показатели, указанные в таблице 3.

Таблица 3. Целевые показатели инвестиционной программы АО «АЭСК»

| №п/п | Целевые показатели | 2016г. | Плановые значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый год | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | Показатель потерь электрической энергии в % от отпуска в сеть | 12,36 | 12,31 | 12,26 | 12,21 | 12,11 | 12,05 |
| 2 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,004 | 0,0152 | 0,0150 | 0,0148 | 0,0146 | 0,0144 |
| 3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 1,0102 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                             Рыбин П.А.