## Ф 1.1 2015
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации за 2015 год
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Январь | 6.92 | 30851
2 | Февраль | 1 | 30852
3 | Март | 2.16 | 30855
4 | Апрель | 1.08 | 30859
5 | Май | 11.29 | 30862
6 | Июнь | 3.17 | 30875
7 | Июль | 3.58 | 30878
8 | Август | 4.17 | 30885
9 | Сентябрь | 0 | 30893
10 | Октябрь | 0.3 | 30904
11 | Ноябрь | 2.57 | 30914
12 | Декабрь | 1.58 | 30922
37.82
Генеральный директор АО "АЭСК" Конушкин И. Б. _____________________

## Ф 1.2 2015
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АО "Алексинская электросетевая компания за 2015 год
Максимальное за расчетный период 2013 г. число точек присоединения, (Nтп) |  | 30922
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Тпр) |  | 37.82
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.0012231
Генеральный директор АО "АЭСК" Конушкин И. Б. _____________________

## Ф 1.4
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
АО "Алексинская электросетевая компания"
Показатель |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование)
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | Замена старых кабелей, релейной защиты; замена морально устаревшего и функционально изношенного оборудования на новое |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
|  |  |  | 0.0043 | 0.0042 | 0.0041 | 0.004
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр ) |  | Выполнять заявки абонентов в 100% объеме и укладываться в установленные сроки |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
|  |  |  | - | - | - | -
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  | Ремонт электрических сетей и своевременное их обслуживание, сокращение времени технологичес кого присоединения, своевременное и более полное предоставление информации абонентам в СМИ |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
|  |  |  | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102
Генеральный директор АО "АЭСК" Конушкин И. Б. _____________________

## Ф6.1
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2015 год
АО "Алексинская электросетевая компания"
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  | _ | _ | _ | _ | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 62.5 | 65.36 | 97.06 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационнораспорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 15 | 14 | 107 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 | 0 | 120 | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 0 | 0 |  | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 14 | 14 |  | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 0 | 0 |  | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | _ | _ | _ | _ | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0 | 7.67 | 0 | обратная | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 7.67 | 0 |  | 1
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | _ | _ | _ | _ | 1
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0.03 | 2.16 | 1.4 | обратная | 1
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0.47 | 0 | обратная | 1
7. Итого по индикатору информативности |  | - | - | - | - | 1.67
Генеральный директор АО "АЭСК" Конушкин И. Б. ___________________

## Ф6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года) за 2015 год
АО "Алексинская электросетевая компания"
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего |  | _ | _ | _ | _ | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней |  | 30 | 30 | 100 | обратная | 2
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней |  | 30 | 30 | 100 | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | _ | _ | _ | _ | 0.42
в том числе, по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 15 | 15 | 100 | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | 16 | 16 | 100 | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 15 | 15 |  | _
б) для остальных потребителей услуг, дней |  | 17 | 17 |  | _
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 | 1.7 | 0 | обратная | 0.25
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 | 0 | 100 | _ | _
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 | 0 | 100 | _ | _
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | 1.52 | 72.98 | 6.65 |  | 0.25
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 1.52 | 72.98 | 6.65 | обратная | 0.25
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | _ | _ | _ | _ | 0.375
в том числе, по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 | 0.3 | 0 | обратная | 0.25
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100
8. Итого по индикатору исполнительности |  | - | - | - | - | 0.52
Генеральный директор АО "АЭСК" Конушкин И. Б. ___________________

## Ф6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года) за 2015 год
АО "Алексинская электросетевая компания"
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - | - | - | - | 1.83
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 1.52 | 72.98 | 99.9 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 97.82 | 99.55 | 98.26 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 2.27 | 0 | обратная | 1
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 4 | 4 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 3 | 3 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | _ | _ |  | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 100 | _ | _
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 100 | _ | _
в) <*> системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 100 | _ | _
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 218 | 349.7759 | 62.3 | обратная | 1
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 218 | 349.7759 | 62.3
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 3 | 3 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % |  | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - | - | - | - | 1.766
Генеральный директор АО "АЭСК" Конушкин И. Б. ___________________

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах АО "Алексинская электросетевая компания" за 2015 год
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ ф.20д-18 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 39 | 39 | - | - | 39 | - | - | 39 | 11ч, 35м, 2015.01.30 | 18ч, 30м, 2015.01.30 | 18ч, 30м, 2015.01.30 | 6ч, 55м. |  | оперативный журнал | 2015.01.30
2 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ ф.82д-104 яч.10 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 64 | 64 | - | - | 64 | - | - | 64 | 17ч, 40м, 2015.02.02 | 18ч, 40м 2015.02.02 | 18ч, 40м 2015.02.02 | 1ч, 00м. |  | оперативный журнал | 2015.02.02
3 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 113д-24а | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | 34 | - | - | 34 | 12ч,00м, 2015.03.12 | 13ч, 20м, 2015.03.12 | 13ч, 20м, 2015.03.12 | 1ч, 20м. |  | оперативный журнал | 2015.03.12
4 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ ф.141д-21 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 65 | 65 | - | - | 65 | - | - | 65 | 15ч, 50м, 2015.03.16 | 16ч, 40м, 2015.03.16 | 16ч, 40м, 2015.03.16 | 0ч, 50м. |  | оперативный журнал | 2015.03.16
5 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 89д-94 и 89д-168 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 87 | 87 | - | - | 87 | - | - | 87 | 10ч, 15м, 2015.04.03 | 11ч, 20м, 2015.04.03 | 11ч, 20м, 2015.04.03 | 1ч, 05м. |  | оперативный журнал | 2015.04.03
6 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 171д-80 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | 06ч, 45м, 2015.05.07 | 07ч, 35м, 2015.05.07 | 07ч, 35м, 2015.05.07 | 0ч, 50м. |  | оперативный журнал | 2015.05.07
7 | АО "АЭСК" | повреждение в сетях ФУП "АХК" | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | 10ч, 05м, 2015.05.11 | 11ч, 30м, 2015.05.11 | 11ч, 30м, 2015.05.11 | 1ч, 25м. |  | оперативный журнал | 2015.05.11
8 | АО "АЭСК" | откл ВВ фид.1 ПС-183 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 55 | 55 | 1 | - | 56 | - | - | 56 | 08ч, 05м, 2015.05.12 | 09ч, 40м, 2015.05.12 | 09ч, 40м, 2015.05.12 | 1ч, 35м. |  | оперативный журнал | 2015.05.12
9 | АО "АЭСК" | повреждение в сетях завода АЗТПА | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | 177 | 177 | - | - | 177 | - | - | 177 | 11ч, 40м, 2015.05.15 | 14ч, 30м, 2015.05.15 | 14ч, 30м, 2015.05.15 | 2ч, 50м. |  | оперативный журнал | 2015.05.15
10 | АО "АЭСК" | повреждение в воздушном вводе ТП-87 | ТП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | 90 | - | - | 90 | 02ч, 10м, 2015.05.16 | 04ч, 00м, 2015.05.16 | 04ч, 00м, 2015.05.16 | 1ч, 50м. |  | оперативный журнал | 2015.05.16
11 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 72д-69 и 72д-63 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | 192 | 192 | - | - | 192 | - | - | 192 | 09ч, 25м, 2015.05.27 | 10ч, 55м, 2015.05.27 | 10ч, 55м, 2015.05.27 | 1ч, 30м. |  | оперативный журнал | 2015.05.27
12 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 39д-145 и ф.43 АТЭЦ | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 181 | 181 | - | - | 181 | - | - | 181 | 14ч, 10м, 2015.05.28 | 16ч, 30м, 2015.05.28 | 16ч, 30м, 2015.05.28 | 1ч, 20м. |  | оперативный журнал | 2015.05.28
13 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 39д-166 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | 192 | 192 | - | - | 192 | - | - | 192 | 14ч, 05м, 2015.06.25 | 15ч, 05м, 2015.06.25 | 15ч, 05м, 2015.06.25 | 1ч, 00м. |  | оперативный журнал | 2015.06.25
14 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 44д-12 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | 132 | 132 | - | - | 132 | - | - | 132 | 00ч, 50м, 2015.06.27 | 03ч, 00м, 2015.06.27 | 03ч, 00м, 2015.06.27 | 2ч, 10м. |  | оперативный журнал | 2015.06.27
15 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 17д-17а | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | 56 | 56 | - | - | 56 | - | - | 56 | 14ч, 50м, 2015.07.07 | 16ч, 10м, 2015.07.07 | 16ч, 10м, 2015.07.07 | 1ч, 20м. |  | оперативный журнал | 2015.07.07
16 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 94д-87-99-шахтер | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 | 20ч, 55м, 2015.07.20 | 22ч, 15м, 2015.07.20 | 22ч, 15м, 2015.07.20 | 1ч, 20м. |  | оперативный журнал | 2015.07.20
17 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 168д-89 | ТП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 39 | 39 | - | - | 39 | - | - | 39 | 19ч, 50м, 2015.07.31 | 20ч, 45м, 2015.07.31 | 20ч, 45м, 2015.07.31 | 0ч, 55м. |  | оперативный журнал | 2015.07.31
18 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 46д-90 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | 101 | 101 | - | - | 101 | - | - | 101 | 11ч, 20м, 2015.08.04 | 14ч, 05м, 2015.08.04 | 14ч, 05м, 2015.08.04 | 2ч, 45м. |  | оперативный журнал | 2015.08.04
19 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 14д-117 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | 18ч, 50м, 2015.08.07 | 19ч, 20м, 2015.08.07 | 19ч, 20м, 2015.08.07 | 0ч, 30м. |  | оперативный журнал | 2015.08.07
20 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 19д-95 | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 11ч, 15м, 2015.08.27 | 12ч, 10м, 2015.08.27 | 12ч, 10м, 2015.08.27 | 0ч, 55м. |  | оперативный журнал | 2015.08.27
21 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 133д-9(ПС183) | ЛЭП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 31 | 31 | - | - | 31 | - | - | 31 | 07ч, 30м, 2015.10.11 | 07ч, 50м, 2015.10.11 | 07ч, 50м, 2015.10.11 | 0ч, 20м. |  | оперативный журнал | 2015.10.11
22 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 156д-30 | ТП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 | 06ч, 35м, 2015.11.13 | 07ч, 15м, 2015.11.13 | 07ч, 15м, 2015.11.13 | 0ч, 40м. |  | оперативный журнал | 2015.11.13
23 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 4д-157-96 | ТП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 | 09ч, 30м, 2015.11.15 | 10ч, 45м, 2015.11.15 | 10ч, 45м, 2015.11.15 | 1ч, 15м. |  | оперативный журнал | 2015.11.15
24 | АО "АЭСК" | КЛ-10кВ 28д-117 | ТП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | 09ч, 15м, 2015.11.26 | 09ч, 50м, 2015.11.26 | 09ч, 50м, 2015.11.26 | 0ч, 35м. |  | оперативный журнал | 2015.11.26
25 | АО "АЭСК" | ПС 242 АЗТПА откл яч.17 | ТП | 10 кВ |  | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 62 | 62 | - | - | 62 | - | - | 62 | 03ч, 15м, 2015.12.06 | 04ч, 50м, 2015.12.06 | 04ч, 50м, 2015.12.06 | 1ч, 35м. |  | оперативный журнал | 2015.12.06
[27 empty] | 1763 |  |  |  | 37.82
Генеральный директор АО "АЭСК" Конушкин И. Б. ___________________

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей - 2015г
АО "Алексинская электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
30922
1.1 |  |  | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
30922
2 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
6295
3 |  |  | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
2.156
4 |  |  | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
0.0012
Генеральный директор АО "АЭСК" Конушкин И. Б. ___________________

## 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Наименование | Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | 0.65
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета | 0.35
3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К_над | 1
4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач | 0
5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, К_об | 0.65
Генеральный директор АО "АЭСК" Конушкин И. Б. _____________________
Исполнитель: Степанкова Н. В.
тел.: 8-48753-4-79-94