Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 29.01.2019г по 12.02.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 13.02.2019г по 21.02.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.02.2019г. 23:30 | Повреждение в абонентских сетях | Отсутствовало напряжение ТП 166, 156, 4А | 00:30 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.02.2019г. 11:55 | Повреждение в абонентских сетях | Отсутствовало напряжение ТП 166, 156, 4А | 12:35 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 24.02.2019г. 02:55 | Повреждение в абонентских сетях | Отсутствовало напряжение ТП 166, 156, 4А | 03:35 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов