Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 31.07.2019г по 04.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.08.2019г. 16:45 | Откл. МВ на РП 145 фид. 145д-53 поврежд. В сетях ПМК205 | Отсутствовало напряжение ТП 12, 53, 61, 11, 70, 65А, 59, ПМК205 | 19:10 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 06.08.2019г по 15.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 16.08.2019г. 09:05 | Была земля в сис-ме 10 кВ АТЭЦ откл. МВ фид. 145д-54 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 62д-42 | Отсутствовало напряжение ТП 107, 125, 98, 138, 66, 54, 71, 73, 60, 62, 41 | 09:40 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 17.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 18.08.2019г. 22:15 | Была земля в сис-ме 10 кВ ПС 183 | Отсутствовало напряжение ТП 113, 38, 24А, 24, 36, 37, 4АХК, 90 | 23:05 |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 20.08.2019г. 08:50 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 54д-145 | Отсутствовало напряжение ТП 54, 71, 73, 60, 62 | 09:45 |
| 9 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 20.08.2019г. 18:05 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 20 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 39, 173, 71, 73, 60, 67, 62, 68, 43, 67, 45, 166, 156, 177, 4А | 19:15 |
| 10 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 21.08.2019г по 24.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 11 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 25.08.2019г. 01:40 | Откл. МВ фид.113д-38 | Отсутствовало напряжение ТП 113, 38, 24А, 24, 36, 37, 149 | 02:45 |
| 12 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.08.2019г по 28.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 13 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.08.2019г. 10:35 | Была земля в сис-ме 10 кВ АТЭЦ откл. ВВ фид.8 на ТП-40 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 40д-КТП «Пушной» | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 42, 154, 62, 60, 73, 128, 54, 144, 64, 58, 170, 59 | 11:55 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов