Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 30.08.2019г по 02.09.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 03.09.2019г. 17:15 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 128д-144 | Отсутствовало напряжение ТП 145, 54, 128, 144, 107, 138, 125, 98, 41, 66, 173, 177 | 18:40 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.09.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.09.2019г. 14:10 | На поврежд. КЛ-10кВ фид.1д-25 | Отсутствовало напряжение ТП 1, 25, 118, 55, 109, 28, 13, 175, 188, 15, 117, 148, 108, 14 | 15:35 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 06.09.2019г по 23.09.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов