Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 13.01.2015 по 26.01.2015 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.01.2015 11:35 | на повреждение КЛ-10 кВ, ф.20д-18 | Отсутствовало напряжение ТП 20, 18, 117, 151, 14 | 12:15 |
| 2. | -//- | -//- | -//- | С 31.01.2015г по 01.02.2015г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 02.02.2015 17:40 | на повреждение КЛ-10 кВ, 82д-104 яч.10 | Отсутствовало напряжение ТП 12, 44, 84, 104, 82, 41 | 18:40 |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 03.02.2015г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 04.02.2016г. 17:30 | Откл. фид. 4 ПС183 10кВ | Отсутствовало напряжение ТП 113(с1), 114, 115, 116. | 18:05 |
| 6. | -//- | -//- | -//- | С 05.02.2015г по 15.02.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -//- | -//- | -//- | С 16.02.2015г по 18.02.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 19.02.2015 г. 09:30 | ТП-7А откл. яч.4 | Отсутствовало напряжение ТП 96, 157. | 10:50 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 20.02.2015г по 25.02.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 26.02.2015г. 06:40 | откл. МВ фид. 39д-71 | Отсутствовало напряжение ТП 39(с1), 45, 166, 4А, 156, 30, 108, 148. | 07:10 |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С 27.02.2015г по 09.03.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 10.03.2015г. 20:30 | откл. ВВ фид. 31д-24 | Отсутствовало напряжение ТП 24. | 21:40 |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 11.03.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 12.03.2015г. 12:00 | на повреждение КЛ-10 кВ, 113д-24а | Отсутствовало напряжение ТП 113, 4(АХК), 24а, 36, 37 | 13:20 |
| 4. | -//- | -//- | -//- | С 13.03.2015г. по 15.03.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 16.03.2015г. 15:50 | отключились ВВ ф.141д-21 и МВ ф.155д-141 | Отсутствовало напряжение ТП 21, 22, 141, | 16:40 |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 16.03.2015г. 17:00 | откл МВ фид. 103д-124-143 (яч.16) | Отсутствовало напряжение ТП 124,143. | 17:50 |
| 7. | -//- | -//- | -//- | С 17.03.2015г. по 22.03.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.03.2015г. 18:15 | ПС 242 от МТЗ откл МВ яч.17 | Отсутствовало напряжение ТП 82, 41(с1), 84, 44, 12(с2), 104 | 18:55 |
| 2. | -//- | -//- | -//- | С 24.03.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 25.03.2015г. 08:00 | откл. ВВ фид. 41д-138 | Отсутствовало напряжение ТП 41. | 10:10 |
| 4. |  |  |  | 03.04.2015г. 10:15 | откл. МВ фид. 89д-94 и 89д-168 | Отсутствовало напряжение ТП 89, 135, 119, 126, 99, 87 | 11:20 |
| 5. |  |  |  | С04.04.2015г. по 13.04.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 14.04.2015г. по 27.04.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 28.04.2015г. 15:00 | откл. ВН фид. 20д-14 | Отсутствовало напряжение ТП 18, 20. | 15:40 |
| 2. | -//- | -//- | -//- | С 29.04.2015г. по 01.05.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 02.05.2015г. 19:50 | откл. фид. 12 | Отсутствовало напряжение ТП 8, 7, 56, 3(с2). | 20:45 |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 03.05.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 04.05.2016г. 01:55 | откл. МВ фид. 18 | Отсутствовало напряжение ТП 155(с2), 152, 176, 16, (с2), 17, 150, 19, 17а, 112. | 06:50 |
| 6. | -//- | -//- | -//- | С 05.05.2015г. по 06.05.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 7. | -//- | -//- | -//- | 07.05.2015г. 06:45 | на повреждение КЛ-10 кВ, 171д-80 | Отсутствовало напряжение ТП 80, 171 | 07:35 |
| 8. | -//- | -//- | -//- | 07.05.2015г. 15:00 | авар. откл. в сетях АХК | Отсутствовало напряжение ТП 96, 157, 171. | 18:50 |
| 9. | -//- | -//- | -//- | 08.05.2015 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 10. | -//- | -//- | -//- | 09.05.2015г. 07:35 | откл. фид. 4; 18 ПС 183 | Отсутствовало напряжение ТП 155(с1), 152, 176, 16(с2), 113(с1), 114, 150, 19, 17. | 10:25 |
| 11. | -//- | -//- | -//- | 09.05.2015г. 08:25 | откл. фид. 1 ПС183 | Отсутствовало напряжение ТП 155(с2), 141, 21, 22, 23. | 10:25 |
| 12. | -//- | -//- | -//- | 10.05.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 13. | -//- | -//- | -//- | 11.05.2015 10:05 | повреждение в сетях ФУП «АХК» | Отсутствовало напряжение ТП 96, 157, КТП «Шипово» | 11:30 |
| 14. | -//- | -//- | -//- | 12.05.2015 08:05 | откл. ВВ фид.1 ПС-183 | Отсутствовало напряжение ТП 155, 152, 176, 17, 17а, 19, 150, 16 | 09:40 |
| 15. | -//- | -//- | -//- | С 13.05.2015 по 14.05.2015 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 16. | -//- | -//- | -//- | 15.05.2015 11:40 | повреждение в сетях завода АЗТПА | Отсутствовало напряжение ТП 82, 104, 84, 41, 44, 12, 168, 89, 135, 119, 94, 87, 99, 126 | 14:30 |
| 17. | -//- | -//- | -//- | 16.05.2015 02:10 | повреждение в воздушном вводе ТП-87 РУ-0,4 кВ | Отсутствовало напряжение ТП 89, 119, 135, 94, 126, ТП «Шахтер», 87, ТП «Клин», 99 | 04:00 |
| 18. | -//- | -//- | -//- | С 17.05.2015г. по 19.05.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.05.2015г. 17:30 | откл. МВ фид. 89д-94 | Отсутствовало напряжение ТП 89(с2), 135, 119, 94, 87, 99, 81, 126, «Клен», «Шахтер». | 18:50 |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 19.05.2015г. 20:40 | откл. МВ фид. 14д-7 ПС183 | Отсутствовало напряжение ТП 14(с2), 20, 18, 117(с2), 151, 7, 56, 3(с2) | 22:00 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 20.05.2015г. по 26.05.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 27.05.2015г. 09:25 | отключился МВ фид. 72д-69 и 72д-63 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 68, 43, 67, 69, 63, 72, 11, 61, 53, 70, 12, 98, 66 | 10:55 |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 28.05.2015 14:10 | на ТЭЦ от МТЗ откл. фид.43 на повреждение фид. 39д-145 фид.43 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 39, 68, 43, 67, 69, 63, 72, 11, 61, 53, 70, 12 | 16:30 |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 29.05.2015г. | откл. МВ фид. 89д-168 | Отсутствовало напряжение ТП 89(с2), 94, 99, 87, 119, 126, 135, «Клен», «Шахтер». | 03:25 |
| 7. | -//- | -//- | -//- | С 30.05.2015г. по 01.06.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 02.06.2015г. 11:00 |  | Отсутствовало напряжение ТП 2, 19, 6. | 11:30 |
| 2. | -//- | -//- | -//- | С 03.06.2015г. по 23.06.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 23.06.2015г. по 24.06.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 25.06.2015г. 14:05 | отключился МВ фид. 39д-166 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 68, 43, 67, 69, 63, 72, 11, 61, 53, 70, 12, 98, 66 | 15:05 |
|  | -//- | -//- | -//- | 26.06.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 27.06.2015 00:50 | на п/с 242 от МТЗ откл яч. 17 на повреждении КЛ-10кВ 44д-12 | Отсутствовало напряжение ТП 82, 41, 104, 84, 44, 12, 168, 89, 94, 87, 81, 99, 126 | 03:00 |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 27.06.2015 01:50 | откл. МВ фид. 155д-141 | Отсутствовало напряжение ТП 155(с2), 141(с1), 23, 21. | 03:15 |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С 28.06.2015г. по 06.07.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 07.07.2015 14:52 | откл. МВ фид. 155д-16, откл. МВ фид. 155д-18 (ПС-183) на повреждении КЛ-10кВ 17д-17а | Отсутствовало напряжение ТП 155, 152, 176, 16, 19, 150, 17, 17а | 16:10 |
| 7. | -//- | -//- | -//- | С 08.07.2015 по 19.07.2015 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 8. | -//- | -//- | -//- | 20.07.2015 20:55 | ТП-94 РУ-10кВ яч.10 откл. МВ фид. 94д-87-99-шахтер | Отсутствовало напряжение ТП 87, 99 | 22:15 |
|  | -//- | -//- | -//- | 21.07.2015 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 22.07.2015г. по 30.07.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 31.07.2015 19:50 | на поврежд. КЛ-10 кВ фид. 168д-89 | Отсутствовало напряжение ТП 92, 146, 140, 93, 172 | 20:45 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 01.08.2015 по 03.08.2015 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 04.08.2015г. 11:20 | отключился ВВ фид. 3ПС-183 и В.В. фид.31д-35 на поврежд.КЛ-10кВ фид. 46д-90 | Отсутствовало напряжение РП-31, ТП 49, 47, 50, 35, 52, 33, 27, 10, 46, 3, 90 | 14:05 |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 05.08.2015г. по 06.08.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 07.08.2015 18:50 | отключились МВ фид.7 ПС 183 и МВ фид. 14д-117 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 14д-117 жила К и З | Отсутствовало напряжение ТП 14, 18, 20, 117, 151 | 19:20 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 08.08.2015 по 19.08.2015 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 19.08.2015г. по 26.08.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 27.08.2015 11:15 | при производстве земляных работ на территории завода АОМЗ оборван кабель фид. 19д-95 КЛ-10кВ | Отсутствовало напряжение ТП 95 | 12:10 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 28.08.2015 по 01.09.2015 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 02.09.2015г. 11:40 | на поврежд. КЛ-10 кВ 14д-117 | Отсутствовало напряжение ТП 14(с1), 20, 18, 151. | 12:30 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 03.09.2015г. по 15.09.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 16.09.2015г. по 28.09.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 29.09.2015г. 16:35 | откл. МВ ТП-6 | Отсутствовало напряжение ТП 159, 83. | 16:45 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 30.09.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 01.10.2015г. по 10.10.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 11.10.2015г. 07:30 | откл. ВВ фид. 133д-9(ПС183) | Отсутствовало напряжение ТП 133, 129 сек.2, 132 сек.2. | 07:50 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 12.10.2015г. по 14.10.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 15.10.2015г. по 27.10.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.10.2015г. по 11.11.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 12.11.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 13.11.2015г. 06:35 | откл. ВВ фид. 156д-30 | Отсутствовало напряжение ТП 30, ТП 108, ТП «АХПП», ТП 148А | 07:15 |
|  |  |  |  | 14.11.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  |  |  |  | 15.11.2015г. 09:30 | МВ ф. 7а яч. 4д-157-96 на повреждение КЛ-10кВ ф.7а яч.4д-157-96 | Отсутствовало напряжение ТП 96, 157, Шипово, 158 | 10:45 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 16.11.2015г. по 25.11.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 26.11.2015г. 09:15 | ТП-28 РУ-10кВ откл. ф.28д-117 | Отсутствовало напряжение ТП 117 сек.1, 28, 55, 118, 25, 1, 109 | 09:50 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 27.11.2015г. по 05.12.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 06.12.2015г. 03:15 | на п/ст 242 АЗТПА откл. яч.17 | Отсутствовало напряжение ТП 82, 104, 41, 44, 12 сек.2 | 04:50 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 07.12.2015г. по 09.12.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 10.12.2015г. по 31.12.2015г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов