Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 20.12.2018г по 03.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.01.2019г. 07:50 | Откл. ВВ фид.8 АТЭЦ, и ВВ фид. 40д-57 | Отсутствовало напряжение ТП 42, 4а, 62, 60, 73, 154, 40, 57, 58, 64, 170, 59 | 10:25 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 05.01.2019г по 09.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 10.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 11.01.2019г. 20:40 | Откл. МВ фид.47 АТЭЦ, | Отсутствовало напряжение ТП 71, 54, 73, 107, 138, 66, 67, 125, 98, 128, 144, 42, 154, 62, 60, 41 | 23:00 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.01.2019г по 13.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 14.01.2019г. 11:50 | Откл. ВВ фид.76д-19яч.2(АОМЗ), Откл. ВВ фид.76д-19яч.8(АОМЗ), | Отсутствовало напряжение ТП 76, 137, 160, 95, 194, | 14:35 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 14.01.2019г. 12:20 | Откл. ВВ фид.177д-173 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 45, 63, 68, 71, 73, 43, 67, 177, 166, 156 | 14:05 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 14.01.2019г. 17:15 | Откл. ВВ фид.177д-173 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 45, 63, 68, 71, 73, 43, 67, 177, 166, 156 | 17:45 |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 15.01.2019г. 18:20 | Откл. МВ фид.39д-173 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 45, 63, 68, 43, 67, 166, 156 | 18:45 |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 16.01.2019г по 28.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 29.01.2019г по 12.02.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 13.02.2019г по 21.02.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.02.2019г. 23:30 | Повреждение в абонентских сетях | Отсутствовало напряжение ТП 166, 156, 4А | 00:30 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.02.2019г. 11:55 | Повреждение в абонентских сетях | Отсутствовало напряжение ТП 166, 156, 4А | 12:35 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 24.02.2019г. 02:55 | Повреждение в абонентских сетях | Отсутствовало напряжение ТП 166, 156, 4А | 03:35 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 25.02.2019г по 04.03.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.03.2019г. 11:20 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 8 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 64, 58, 170, 59, ПМК 205, 42, 4А, 154, 62, 128, 144, ЗРБ | 12:45 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.03.2019г. 22:30 | На поврежд. КЛ-0,4кВ ф.17 ТП-86 | Отсутствовало напряжение ТП 86, 85, 91 | 23:45 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.03.2019г. 13:15 | На повреждении: КЛ-10кВ фид. 86д-189; тр-р в ТП-164 | Отсутствовало напряжение ТП 88, 119, 86, 85, 91, 164, 189, 100 | 14:40 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 07.03.2019г по 11.03.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 11.03.2019г. 10:35 | Откл. ВВ фид. 141д-174 | Отсутствовало напряжение ТП 141, 24, «Вереск» | 11:20 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.03.2019г по 25.03.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.03.2019г по 08.04.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 09.04.2019г. 13:50 | Откл. На ПС 242«Мышега» яч.17 | Отсутствовало напряжение ТП 12, 44, 84, 41, 30, 82 | 15:00 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 10.04.2019г по 17.04.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 18.04.2019г по 26.04.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 27.04.2019г. 22:05 | На поврежд. КЛ-10кВ ф.59д-170 | Отсутствовало напряжение ТП 61, 11, 53, 70, 59, 170, 12, ПМК 205, 65А | 23:30 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.04.2019г по 07.05.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 08.05.2019г по 21.05.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 22.05.2019г по 03.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 04.06.2019г по 07.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.06.2019г. 19:05 | Откл. ВВ фид. 8АТЭЦ на поврежд. КЛ-10кВ фид.64д-Монолит-ресурс (абонентская КЛ) | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 64, 58, 170 | 20:20 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 09.06.2019г по 10.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 11.06.2019г. 05:35 | На ТП-149 сгорели предохранители в/в 10А | Отсутствовало напряжение ТП 149, 114, 115, 116 | 06:40 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.06.2019г по 18.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 19.06.2019г по 22.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.06.2019г. 01:05 | Откл. ВВ фид. 31д-34 на ТП-111 в РУ-10 кВ взорволась кабельная воронка фид.111д-10 | Отсутствовало напряжение ТП 34, 178, 29, 2, 2А, 110, 111 | 02:05 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 24.06.2019г по 26.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 27.06.2019г. 18:30 | Откл. ВВ фид. 14д-117 на поврежд. КТП-148 (ПГС «ДАР») проходной изолятор | Отсутствовало напряжение ТП 1, 25, 118, 109, 148, 28, 117, 108 | 19:35 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.06.2019г по 02.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 03.07.2019г. 07:05 | Откл. на ПС 429 «Гремицы» | Отсутствовало напряжение ТП 179, 185, 193, 94, 184, 186, 92, 126, 146, 140, 93, 172, | 09:05 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 04.07.2019г по 16.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 17.07.2019г по 18.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.07.2019г. 08:50 | На АОМЗ ТП-6 яч.9 откл. МВ | Отсутствовало напряжение ТП 159, 83 | 10:30 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.07.2019г. 08:50 | На ТП-171 РУ-10кВ вышел из строя разрядник | Отсутствовало напряжение ТП 157, 96, 97, 192, 191, 195 | 11:15 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 20.07.2019г по 21.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.07.2019г. 07:45 | На ПС 242 «Мышега» откл. яч.17 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 44д-12 | Отсутствовало напряжение ТП 44, 82, 84, 104, 30, 41, 12 | 08:50 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.07.2019г. 08:00 | Откл. МВ на РП 145 фид. 145д-53 | Отсутствовало напряжение ТП 12, 53, 70, 59, 61, 69, 63, 72 | 09:40 |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 23.07.2019г по 29.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.07.2019г. 17:25 | Откл. фид. 109д-39 атмосферное перенапряжение | Отсутствовало напряжение ТП 1, 109, 117, 118, 28, 55, 108, 148 | 19:35 |
| 9 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 31.07.2019г по 04.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 10 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.08.2019г. 16:45 | Откл. МВ на РП 145 фид. 145д-53 поврежд. В сетях ПМК205 | Отсутствовало напряжение ТП 12, 53, 61, 11, 70, 65А, 59, ПМК205 | 19:10 |
| 11 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 06.08.2019г по 15.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 12 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 16.08.2019г. 09:05 | Была земля в сис-ме 10 кВ АТЭЦ откл. МВ фид. 145д-54 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 62д-42 | Отсутствовало напряжение ТП 107, 125, 98, 138, 66, 54, 71, 73, 60, 62, 41 | 09:40 |
| 13 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 17.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 14 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 18.08.2019г. 22:15 | Была земля в сис-ме 10 кВ ПС 183 | Отсутствовало напряжение ТП 113, 38, 24А, 24, 36, 37, 4АХК, 90 | 23:05 |
| 15 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 16 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 20.08.2019г. 08:50 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 54д-145 | Отсутствовало напряжение ТП 54, 71, 73, 60, 62 | 09:45 |
| 17 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 20.08.2019г. 18:05 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 20 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 39, 173, 71, 73, 60, 67, 62, 68, 43, 67, 45, 166, 156, 177, 4А | 19:15 |
| 18 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 21.08.2019г по 24.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 19 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 25.08.2019г. 01:40 | Откл. МВ фид.113д-38 | Отсутствовало напряжение ТП 113, 38, 24А, 24, 36, 37, 149 | 02:45 |
| 20 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.08.2019г по 28.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 21 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.08.2019г. 10:35 | Была земля в сис-ме 10 кВ АТЭЦ откл. ВВ фид.8 на ТП-40 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 40д-КТП «Пушной» | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 42, 154, 62, 60, 73, 128, 54, 144, 64, 58, 170, 59 | 11:55 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 30.08.2019г по 02.09.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 03.09.2019г. 17:15 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 128д-144 | Отсутствовало напряжение ТП 145, 54, 128, 144, 107, 138, 125, 98, 41, 66, 173, 177 | 18:40 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.09.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.09.2019г. 14:10 | На поврежд. КЛ-10кВ фид.1д-25 | Отсутствовало напряжение ТП 1, 25, 118, 55, 109, 28, 13, 175, 188, 15, 117, 148, 108, 14 | 15:35 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 06.09.2019г по 23.09.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов