|  | Общее количество |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осмотр трансформаторов с отключением- чистка | ТП | 165 | 1 раз в год | 2;7;10; 70;22;35; 27;19; 79;54;61; 85;67 | 1;13;20;72;34; 37;81; 63;14; 84;68;87 | 21;24;28; 49;66;69; 71;33;11; 107;97; 111;112 | 30;40;56;62;156; 74;82;57;73;12;96;118;119;121;162 | 4;6;16; 43;48;169; 29;31; 120;149; 3;24А; 95;76; 168;135 | 38;55; 94;166;171 150;36; 5;75;50;117;161;163;167 | 58,59,99;145;64; 60;151; 157;141;103,123,116,159,155 | 17А;77; 78;80; 170;41; 42;53;39; 86;113; 114;115; 137;152 | 83;88; 89;90; 101;132; 134;124; 15;110; 125;139 | 51;91; 92;98; 44;18; 2А;160;23;127; 128;129;130;52 | 100;108; 109;164; 46;9;47; 17;4;25; 131;136; 146;122 | 133;142; 144;153; 45;8;126; 32;138; 140;147; 93;106 |

График текущего ремонта по обслуживанию трансформаторных подстанций с отключением на 2011 год

1.	Средняя продолжительность  осмотра трансформаторов с отключением и чисткой =2.00 часа

2.	В первой половине дня с 9.00 до 11.00

3.	Во второй половине дня с 13.00 до 15.30