Приложение №1 к закупочной документации

Технические требования к товару

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АВБбШв 1 4х150 ож | м | 250 | По Госту и ТУ |
| 2 | Провод СИП 4 4х25 | м | 150 | По Госту и ТУ |
| 3 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 75 | По Госту и ТУ |
| 4 | Ремешки Е778 | шт | 129 | По Госту и ТУ |
| 5 | Кабель АВБбШв 1 4х35 ож | м | 35 | По Госту и ТУ |
| 6 | Лента крепежная нерж. F 207 | м | 114 | По Госту и ТУ |
| 7 | Скрепка крепления NC 20 | шт | 114 | По Госту и ТУ |
| 8 | Зажим анкерный ответвительный DN 35 | шт | 12 | По Госту и ТУ |
| 9 | Наконечник под опрес. АО 35 | шт | 4 | По Госту и ТУ |
| 10 | Муфта 4Стп –мкс-В 25/50 | шт | 1 | По Госту и ТУ |
| 11 | Провод СИП 2 3х35+54,6+2х16 | м | 800 | По Госту и ТУ |
| 12 | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 30 | По Госту и ТУ |
| 13 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 7 | По Госту и ТУ |
| 14 | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 67 | По Госту и ТУ |
| 15 | Зажим для временного заземления PC 481 | шт | 8 | По Госту и ТУ |
| 16 | Зажим ответвительный N 70 | шт | 8 | По Госту и ТУ |
| 17 | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | По Госту и ТУ |
| 18 | Муфта 4КВНтп- мкс – В 25/50 | шт | 1 | По Госту и ТУ |
| 19 | Плавкая вставка ПН-2 250 А | шт | 3 | По Госту и ТУ |
| 20 | Гильза ГОА 50 | шт | 8 | По Госту и ТУ |
| 21 | Наконечник под опрес. АО 50 | шт | 16 | По Госту и ТУ |
| 22 | Кабель АВБбШв 1 4х50 | м | 30 | По Госту и ТУ |
| 23 | Лента Сигнальная ЛСЭ 150 (м) | м | 100 | По Госту и ТУ |
| 24 | Зажим ответвительный СТ-70 | шт | 10 | По Госту и ТУ |
| 25 | Опора СВ 110-5 | шт | 4 | По Госту и ТУ |

.

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.