Приложение №1

к закупочной документации по закупке № 19-ЗЦ

Технические характеристики трансформаторов ТМГ-II 1000/10/0,4 У/Ун-0

| Номин. Мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, Вт | Напряжение К.з., % | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | НН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х.Х. | К.З. |  | L | B | H | H1 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | b | b1 |  |  |
| 1000 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 1400 | 10800 | 5,5 | 1720 | 1135 | 1860 | 1470 | 820 | 820 | 230 | 135 | 135 | 160 | 150 | 725 | 2750 |

Приложение: рис.1.

рис.1.

Главный инженер                                                                              Козлов В.С

Исп.зам.главного инженера    Машкин А.С.