Приложение №1 к закупочной документации

по закупке №2-ЗП/ОВЛ

Технические характеристики закупаемого оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опора СВ 110-5 | ГОСТ СТБ1247.2000 |
| 2 | Зажим анкерный РА 1500 | ГОСТ 52373-2005 |
| 3 | Зажим для временного заземления РС 481 | ГОСТ 52373-2005 |
| 4 | Зажим клиновой DN 123/PA 25 | ГОСТ 52373-2005 |
| 5 | Зажим ответвительный N 70 | ГОСТ 52373-2005 |
| 6 | Зажим ответвительный Р 616 | ГОСТ 52373-2005 |
| 7 | Зажим ответвительный Р 645 | ГОСТ 52373-2005 |
| 8 | Зажим ПС1-1 | ГОСТ 52373-2005 |
| 9 | Кабель АВБбШв-1 4х50 | ГОСТ 16442-80 |
| 10 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | ГОСТ 52373-2005 |
| 11 | Кронштейн анкерный CS 10-3 | ГОСТ 52373-2005 |
| 12 | Лента крепления F 207 | ГОСТ 52373-2005 |
| 13 | Муфта концевая 4КВТп-1 25/50 | ГОСТ 13781.0–86 |
| 14 | Муфта концевая 4КНТп-1 25/50 | ГОСТ 13781.0–86 |
| 15 | Предохранитель для рубильника ППН-33-УХЛ-3 габарит 0-100А |  |
| 16 | Провод СИП-2А 3х35+54,6+2х16 | ГОСТ 52373-2005 |
| 17 | Ремешок Е 778 | ГОСТ 52373-2005 |
| 18 | Сигнальная лента ЛСЭ 150 |  |
| 19 | Скрепа для ленты NC 20 | ГОСТ 52373-2005 |
| 20 | Рубильник SZ 152 | Количество полюсов-3, сечение проводов Al2x (16-120) |
| 21 | Кабель АВБбШв-1 4х95 | ГОСТ 16442-80 |
| 22 | Муфта 3 КВТп-10 70/120 | ГОСТ 13781.0–86 |
| 23 | Муфта 4 КВТп-1 70/120 | ГОСТ 13781.0–86 |

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.