Приложение №1

к закупочной  документации

по закупке № 4-ЗП/ТР

Технические характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТМГ 630 КВА | ТУ РБ 100211261.015-2001. ТМГ 630/10/0,4У/Ун-0 (звезда/звезда-ноль) |

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.