Приложение №1 к закупочной

документации   по закупке №13-ЗП

Техническое задание

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виброопора СВ 110 2 2а | Штука | 80 |  |
| 2 | Гильза алюминиевая 35,50,70,95,120,150,185,240 | Штука | 1600 (по 200 каждого сечения) | IEK |
| 3 | Наконечник алюминиевый 35,50,70,95,120,150,185,240 | Штука | 1600 (по 200 каждого сечения) | IEK |
| 4 | Зажим DN 123 | Штука | 80 | ООО «Нилед» |
| 5 | Зажим N70 | Штука | 40 | ООО «Нилед» |
| 6 | Зажим РА 1500 | Штука | 50 | ООО «Нилед» |
| 7 | Зажим ответвительный Р6 | Штука | 500 | ООО «Нилед» |
| 8 | Зажим ответвительный Р645 | Штука | 100 | ООО «Нилед» |
| 9 | Зажим Р95 | Штука | 40 | ООО «Нилед» |
| 10 | Кабель АВБбШв-1 4х35 | Метр | 200 | ООО «Камский кабель» |
| 11 | Кабель АВБбШв-1 4х50 | Метр | 300 | ООО «Камский кабель» |
| 12 | Кабель АВБбШв-1 4х70 | Метр | 200 | ООО «Камский кабель» |
| 13 | Кабель АВБбШв-1 4х95 | Метр | 300 | ООО «Камский кабель» |
| 14 | Кабель АВБбШв-1 4х120 | Метр | 200 | ООО «Камский кабель» |
| 15 | Кабель АВБбШв-1 4х150 | Метр | 200 | ООО «Камский кабель» |
| 16 | Провод СИП 2 2х16 | Метр | 4500 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 17 | Кабель АСБ-10 3х150 | Метр | 300 | ООО «Камский кабель» |
| 18 | Кабель АСБ-10 3х240 | Метр | 300 | ООО «Камский кабель» |
| 19 | Кабель АСБ-10 3х70 | Метр | 300 | ООО «Камский кабель» |
| 20 | Кабель АСБ-10 3х95 | Метр | 300 | ООО «Камский кабель» |
| 21 | Кабель АСБ-10 3х50 | Метр | 300 | ООО «Камский кабель» |
| 22 | Кронштейн CS 10.3 | Штука | 180 | ООО «Нилед» |
| 23 | Лента F207 | Метр | 100 | ООО «Нилед» |
| 24 | Муфта 3СТП-10 35/50 | Штука | 60 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 25 | Муфта 3СТП-10 70/120 | Штука | 80 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 26 | Муфта 3СТП-10 150/240 | Штука | 60 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 27 | Муфта 4СТП-1 35/50 | Штука | 60 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 28 | Муфта 4СТП-1 70/120 | Штука | 80 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 29 | Муфта 4СТП-1 150/240 | Штука | 10 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 30 | Муфта 3КВТП-10 35/50 | Штука | 20 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 31 | Муфта 3КВТП-10 70/120 | Штука | 30 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 32 | Муфта 3КВТП-10 150/240 | Штука | 20 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 33 | Муфта 3КНТП-10 35/50 | Штука | 5 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 34 | Муфта 3КНТП-10 70/120 | Штука | 5 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 35 | Муфта 3КНТП-10 150/240 | Штука | 5 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 36 | Муфта 4КВНТП-1 35/50 | Штука | 20 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 37 | Муфта 4КВНТП-1 70/120 | Штука | 20 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 38 | Муфта 4КВНТП-1 150/240 | Штука | 20 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 39 | Предохранитель ПН-2 100А | Штука | 200 | ОАО «Кореневский завод низковольтного оборудования» |
| 40 | Предохранитель ПН-2 250А | Штука | 200 | ОАО «Кореневский завод низковольтного оборудования» |
| 41 | Предохранитель ПН-2 400А | Штука | 100 | ОАО «Кореневский завод низковольтного оборудования» |
| 42 | Провод А-35 | Метр | 3000 | ЗАО «БалтКабель» |
| 43 | Провод СИП 3Х35+54,6 | Метр | 700 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 44 | Провод СИП 2А 4Х16 | Метр | 700 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 45 | Провод СИП 2А 4Х25 | Метр | 700 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 46 | Рубильник РПС-1 | Штука | 5 | ОАО «Кореневский завод низковольтного оборудования» |
| 47 | Рубильник РПС-2 | Штука | 5 | ОАО «Кореневский завод низковольтного оборудования» |
| 48 | Рубильник РПС-3 | Штука | 5 | ОАО «Кореневский завод низковольтного оборудования» |
| 49 | Скрепка NC 20 | Штука | 100 | ООО «Нилед» |
| 50 | Трансформатор тока Т-0,66 50/5 | Штука | 50 | Костромское ФГУ ИК-1 |
| 51 | Трансформатор тока Т-0,66 100/5 | Штука | 50 | Костромское ФГУ ИК-1 |
| 52 | Трансформатор тока Т-0,66 150/5 | Штука | 50 | Костромское ФГУ ИК-1 |
| 53 | Трансформатор тока Т-0,66 75/5 | Штука | 50 | Костромское ФГУ ИК-1 |
| 54 | Трансформатор тока Т-0,66 200/5 | Штука | 50 | Костромское ФГУ ИК-1 |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.