Приложение №1 к закупочной

документации   по закупке №14-ЗП

Техническое задание

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виброопора СВ 110 2 2а | Штука | 7 |  |
| 2 | Кронштейн анкерный CS 10-3 | Штука | 60 | ООО «Нилед» |
| 3 | Зажим ответвительный N-640 | Штука | 4 | ООО «Нилед» |
| 4 | Провод СИП-2 3х35+54,6 | Метр | 950 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 5 | Скрепа для ленты NC-20 | Штука | 70 | ООО «Нилед» |
| 6 | Ремешок Е-778 | Штука | 70 | ООО «Нилед» |
| 7 | Зажим ответвительный N-70 | Штука | 4 | ООО «Нилед» |
| 8 | Зажим ответвительный P-645 | Штука | 50 | ООО «Нилед» |
| 9 | Зажим анкерный DN- 35 | Штука | 6 | ООО «Нилед» |
| 10 | Зажим ответвительный P-95 | Штука | 14 | ООО «Нилед» |
| 11 | Лента крепления F 207 | Метр | 70 | ООО «Нилед» |
| 12 | Зажим временного заземления PC 481 | Штука | 18 | ООО «Нилед» |
| 13 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | Штука | 5 | ООО «Нилед» |
| 14 | Зажим анкерный PA-1500 | Штука | 40 | ООО «Нилед» |
| 15 | Кабель АВБбШв-1 4х120 | Метр | 320 | ООО «Камский кабель» |
| 16 | Кабель АВБбШв-1 4х50 | Метр | 150 | ООО «Камский кабель» |
| 17 | Кабель АВБбШв-1 4х95 | Метр | 120 | ООО «Камский кабель» |
| 18 | Кабель АСБ-10 3х150 | Метр | 1800 | ООО «Камский кабель» |
| 19 | Кабель АСБ-10 3х50 | Метр | 15 | ООО «Камский кабель» |
| 20 | Муфта 3КВТп-10 150/240 | Штука | 2 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 21 | Муфта 3КВТп-10 25/50 | Штука | 6 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 22 | Муфта 3КВТп-10 70/120 | Штука | 7 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 23 | Муфта концевая 4КВТп-1 25/50 | Штука | 7 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 24 | Муфта концевая 4КВНТп-1 70/120 | Штука | 4 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |
| 25 | Муфта соединительная 3СТп-10 150/240 | Штука | 6 | ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ» |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.