Приложение№1 к закупочной документации по закупке №2-ЗП

Техническое задание

по агентскому договору  на совершение действий по снятию, обработке                                              и  форматированию показаний электросчетчиков потребителей электроэнергии  г. Алексина  и поселка Колосово  Тульской области.

- Наименование поручения: снятие, обработка, форматирование показаний электросчетчиков потребителей электроэнергии.

- Место осуществления: Тульская область, г. Алексин и поселок Колосово Тульской области.

- Условия выполнения:

Агент обязан обеспечить:

  - Снятие показаний электросчетчиков потребителей  электроэнергии в муниципальном жилом фонде и ведомственном жилье не реже одного раза в месяц.

  - Снятие показаний электросчетчиков потребителей электроэнергии, проживающих в частном секторе  ежедневно с почасовой детализацией (предоставляется по запросу Принципала).

  - Снятие показаний электросчетчиков потребителей электроэнергии, не указанных в п.3.1 и п.3.2, ежедневно с почасовой детализацией (предоставляется по запросу Принципала).

  - Показания электросчетчиков потребителей, указанных в п.3.1-3.3, должны передаваться заказчику не позднее 2 числа месяца, следующим за отчетным на бумажном или электронном носителе: показания электросчетчиков потребителей на бумажном носителе по Форме №1, №2 (Приложения №2, №3 к проекту договора), в электронном виде: в формате  ХLS файл. Содержимое файла:

• Дата и время снятия показаний

• Номер счетчика

• Адрес места расположения счетчика

•Показания электросчетчика.

3.5.  Осуществлять контроль за соблюдением сроков госповерки и правильности эксплуатации электросчетчиков, наличие пломб.

4. Срок выполнения: с 01.02.2013г. до 31.12 2013г.

5. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика:                                                                        технология  выполнения  работ должна соответствовать требованиям,   предъявленным нормативными  и законодательными  актами к указанным работам:

-  СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические устройства»

-  ПУЭ изд.7 – «Правила электроустановок»

- Приказ  Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Персонал агента  должен иметь опыт работы с электросчетчиками не менее 3 лет, иметь документы, подтверждающие прохождение обучения по эксплуатации (использованию) приборов  учета.

6. Требования к объемам работы и условиям оплаты.

6.1. Предельная цена- 8 112 119 (восемь миллионов сто двенадцать тысяч сто девятнадцать ) рублей 40 копеек, в том числе НДС.

6.2. Объем работ -    32 000 (тридцать две тысячи)  электросчетчиков.

6.3.  Ежемесячная выплата вознаграждения Агенту производится Принципалом ежемесячно на основании подписанного сторонами  акта приема-передачи выполненного поручения  и предоставленного Агентом счета-фактуры в срок указанный в агентском договоре. Цена договора включает вознаграждение агента, все налоги и другие обязательные платежи.

Главный инженер                                                                              Козлов В.С