Приложение №1 к закупочной документации по закупке №7-ЗП

Техническое задание.

|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балласт BSN 70 L302 | шт | 50 |
| 2 | Дроссель электромагнитный BSN 250 L302 I 230V | шт | 90 |
| 3 | Дроссель электромагнитный BSN 400 L302 I 230V | шт | 5 |
| 4 | Дроссель электромагнитный BSN150 L302 I 230V | шт | 150 |
| 5 | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ Hi 100-400 S (Helvar) | шт | 300 |
| 6 | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ-1М 35/70 | шт | 70 |
| 7 | Лампа газоразрядная SON-T B 150W E40 | шт | 500 |
| 8 | Лампа газоразрядная SON-T B 250W E40 | шт | 80 |
| 9 | Лампа газоразрядная SON-T B 400W E40 | шт | 80 |
| 10 | Лампа газоразрядная SON-T B 70W E27 | шт | 170 |
| 11 | Лампа ртутная HPL-N 250w/542 E40 | шт | 50 |
| 12 | Светильник Philips SGS101 SON(-T)150W SI MR CLII | шт | 100 |
| 13 | Светильник Philips SGS101 SON(-T)70W SI MR CLII | шт | 20 |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.