Приложение №1 к закупочной документации по закупке №8-ЗП

Техническое задание.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим ответвительный Р-616 | шт | 160 |
| 2 | Зажим ответвительный SLIP 22.12 | шт | 30 |
| 3 | Кабель АВВГ 3х2,5 | м | 600 |
| 4 | Корпус для предохранителя 25А SV 29.25 | шт | 30 |
| 5 | Провод СИП-2А 3х35+54,6 | м | 2000 |
| 6 | Съёмный предохранитель SVV 10.25.25А | шт | 30 |
| 7 | Виброопора СВ-110 | шт. | 28 |
| 8 | Зажим анкерный РА- 1500 | шт. | 376 |
| 9 | Зажим для временного заземления РС 481 | шт. | 40 |
| 10 | Зажим клиновой DN-123 | шт. | 208 |
| 11 | Зажим ответвительный N-70 | шт. | 40 |
| 12 | Зажим ответвительный Р-645 | шт. | 498 |
| 13 | Зажим ПС1-1 | шт. | 38 |
| 14 | Кабель АВБбШв-1 4х50 | м | 200 |
| 15 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 9 |
| 16 | Кронштейн анкерный CS 10-3 | шт. | 512 |
| 17 | Лента крепления F 207 | м | 552 |
| 18 | Муфта концевая 4КВТп-1 25/50 | шт. | 2 |
| 19 | Муфта концевая 4КВТп-1 70/120 | шт. | 2 |
| 20 | Муфта концевая 4КНТп-1 25/50 | шт. | 2 |
| 21 | Муфта концевая 4КНТп-1 70/120 | шт. | 2 |
| 22 | Предохранитель для рубильника ППН-33-УХЛ-3 габарит 0-100А | шт. | 9 |
| 23 | Провод СИП-2 3х35+54,6+2х16 | м | 4235 |
| 24 | Ремешок Е-778 | шт. | 465 |
| 25 | Рубильник SZ 51 | шт. | 3 |
| 26 | Сигнальная лента ЛС-150 | м | 120 |
| 27 | Скрепа для ленты NC-20 | шт. | 552 |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.