Приложение №1 к закупочной документации по закупке №10-ЗП

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор  ЗАО «АЭСК»

________________________Козлов  В.С.

«07» апреля  2014 г.

Техническое задание

на поставку материалов и оборудования для выполнения контракта по уличному освещению

| № | Товар | Кол-во | Ед. | Гарантийный срок с даты поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балласт электромагн. BSN 250 K300-I 220V 50Hz BC2-151 Philips 872790094078700 | 22 | шт | 1 год |
| 2 | Балласт электромагн. BSN 150 K300-I 220V 50Hz BC2-127 Philips 872790092829700 | 64 | шт | 1 год |
| 3 | Импульсное зажиг.устр. Hi 400 M, HELVAR 2860000 | 137 | шт | 1 год |
| 4 | Импульсное зажигающее устройство для ламп ДНаТ 35-70W | 35 | шт | 1 год |
| 5 | Лампа ртутная HPL-N 250W/542 E40 HG Philips 871150018060515 | 30 | шт | 1 год |
| 6 | Лампа натриевая SHP-TS 70W Tubular E27 SYLVANIA 20678 | 60 | шт | 1 год |
| 7 | Лампа натриевая SHP-TS 150W Tubular E40 SYLVANIA 20685 | 241 | шт | 1 год |
| 8 | Лампа натриевая SHP-TS 250W Tubular E40 SYLVANIA 20713 | 55 | шт | 1 год |
| 9 | Светильник SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60 Philips 910925813812 | 71 | шт | 1 год |
| 10 | Дроссель натриевый NK 70 LU 220V HELVAR 2345000 | 20 | шт | 1 год |
| 11 | Светильник SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60 Philips 910925812212 | 8 | шт | 18 месяцев |

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии

Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                        Суханов С.А.