Приложение №1  к закупочной  документации

по закупке № 21--ЗЦ

Утверждаю»:

Зам.генерального директора-

исполнительный директор АО «АЭСК»

________________Козлов В.С.

«___» ________________ 2015г.

Техническое задание.

| № | Наименование материалов | Принадлежность | Колличество, шт. | Количество, м.п. | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бруски обрезные сорт 1 150×150×6000мм | Стропильная система | 30 | 180 | 4,05 |
| 2 | Бруски обрезные сорт 1 100×150×6000мм | Стропильная система | 94 | 564 | 8,46 |
| 3 | Бруски обрезные сорт 1 100×150×4000мм | Стропильная система | 11 | 44 | 0,66 |
| 4 | Доска обрезная сорт 1 50×150×6000мм | Стропильная система | 370 | 2220 | 16,65 |
| 5 | Доска обрезная сорт 1 50×150×4000мм | Стропильная система | 51 | 204 | 1,53 |
| 6 | Доска обрезная сорт 1 50×50×6000мм | Стропильная система | 9 | 54 | 0,135 |
| 7 | Бруски обрезные сорт 1 50×50×4000мм | Стропильная система | 100 | 400 | 1 |
| 8 | Доска обрезная сорт 1 50×100×6000мм | Стропильная система | 199 | 1194 | 5,97 |
| 9 | Доска обрезная сорт 1 50×100×4000мм | Стропильная система | 48 | 192 | 0,24 |
| 10 | Доска обрезная сорт 1 25×100 ×6000мм | Обрешетка | 750 | 4500 | 11,25 |

Все материалы  должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Составил:

Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                                                                                Зеленов М.В.

Согласовано:

Главный инженер  АО «АЭСК»                                                                                                           Суханов С.А.