## Форма 4а
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора - исполнительный директор
АО "АЭСК"
________________ В.С. Козлов
(подпись, печать)
г. Алексин Тульской области
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на 3. Капремонт отмосток трансформаторных подстанций в г.Алексине
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
[6 empty] | Сметная стоимость: |  |  | 160.9679 | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда: |  |  | 16.3533 | тыс. руб.
[6 empty] | Нормативная трудоемкость: |  |  | 124.31 | чел.-час
Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2015 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0.073 | 2837.32 |  |  | ТЕР01-02-057-04 |  | 25.99
|  | ЗП |  |  | 2837.32 |  | 207.12 | 16.32 | 3380.27
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 16.32
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 165.7 | 68=80*0.85 | 2298.58
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  | 0.85 | 79.22 | 31=45*(0.85*0.8) | 1047.88
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 452.04 |  | 6726.73
2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.073 | 3506.85 |  |  | ТЕР27-04-001-04 |  | 1,77 1,5
|  | ЗП |  |  | 182.88 |  | 13.35 | 16.32 | 217.88
|  | ЭМ |  |  | 3314.87 |  | 241.99 | 4.77 | 1154.27
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 260.38 |  | 19.01 | 16.32 | 310.21
|  | МР |  |  | 9.1 |  | 0.66 | 12.99 | 8.63
| 408-9080 | Щебень | м3 |  |  |  |  | 12.99
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 45.95 | 121=142*0.85 | 638.99
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  | 0.85 | 26.13 | 65=95*(0.85*0.8) | 343.26
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 328.08 |  | 2363.03
3 | ТСЦ-104-0105 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | м3 | 7.3 | 2383.16 |  | 17397.07 |  | 17397.07
4 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование отмостки | 1 т металлических изделий | 0.0292 | 8162.26 |  |  | ТЕР08-02-007-01 |  | 1,86 0,01
|  | ЗП |  |  | 473.51 |  | 13.83 | 16.32 | 225.65
|  | ЭМ |  |  | 35.84 |  | 1.05 | 6.74 | 7.05
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.9 |  | 0.08 | 16.32 | 1.38
|  | МР |  |  | 7652.91 |  | 223.46 | 5.88 | 1313.98
|  | НР от ФОТ | % | 122 |  |  | 16.97 | 104=122*0.85 | 236.11
|  | СП от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 | 9.46 | 54=80*(0.85*0.8) | 122.6
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 264.77 |  | 1905.39
5 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.073 | 64662.6 |  |  | ТЕР06-01-001-01 |  | 13,14 1,31
|  | ЗП |  |  | 1312.2 |  | 95.79 | 16.32 | 1563.3
|  | ЭМ |  |  | 1377.5 |  | 100.56 | 5.69 | 572.17
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 227.16 |  | 16.58 | 16.32 | 270.63
|  | МР |  |  | 61972.9 |  | 4524.02 | 4.23 | 19136.62
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 117.99 | 89=105*0.85 | 1632.2
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 0.85 | 62.08 | 44=65*(0.85*0.8) | 806.93
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 4900.44 |  | 23711.22
Раздел 2.
6 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.1095 | 2150.95 |  |  | ТЕРр68-12-5 |  | 8,51 1,85
|  | ЗП |  |  | 587.56 |  | 64.34 | 16.32 | 1049.99
|  | ЭМ |  |  | 1563.39 |  | 171.19 | 6.46 | 1105.9
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 212.65 |  | 23.29 | 16.32 | 380.01
МР
|  | НР от ФОТ | % | 104 |  |  | 91.14 | 88=104*0.85 | 1258.4
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 52.58 | 48=60*0.8 | 686.4
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 379.25 |  | 4100.69
7 | ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0.1095 | 2837.32 |  |  | ТЕР01-02-057-04 |  | 38.98
|  | ЗП |  |  | 2837.32 |  | 310.69 | 16.32 | 5070.4
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 16.32
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 248.55 | 68=80*0.85 | 3447.87
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  | 0.85 | 118.84 | 31=45*(0.85*0.8) | 1571.82
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 678.08 |  | 10090.09
8 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1095 | 3506.85 |  |  | ТЕР27-04-001-04 |  | 2,65 2,26
|  | ЗП |  |  | 182.88 |  | 20.03 | 16.32 | 326.81
|  | ЭМ |  |  | 3314.87 |  | 362.98 | 4.77 | 1731.41
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 260.38 |  | 28.51 | 16.32 | 465.31
|  | МР |  |  | 9.1 |  | 0.99 | 12.99 | 12.94
| 408-9080 | Щебень | м3 |  |  |  |  | 12.99
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 68.93 | 121=142*0.85 | 958.47
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  | 0.85 | 39.2 | 65=95*(0.85*0.8) | 514.88
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 492.13 |  | 3544.51
9 | ТСЦ-104-0105 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | м3 | 10.95 | 2383.16 |  | 26095.6 |  | 26095.6
10 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование отмостки | 1 т металлических изделий | 0.0438 | 8162.26 |  |  | ТЕР08-02-007-01 |  | 2,79 0,01
|  | ЗП |  |  | 473.51 |  | 20.74 | 16.32 | 338.47
|  | ЭМ |  |  | 35.84 |  | 1.57 | 6.74 | 10.58
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.9 |  | 0.13 | 16.32 | 2.07
|  | МР |  |  | 7652.91 |  | 335.2 | 5.88 | 1970.96
|  | НР от ФОТ | % | 122 |  |  | 25.46 | 104=122*0.85 | 354.16
|  | СП от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 | 14.19 | 54=80*(0.85*0.8) | 183.89
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 397.16 |  | 2858.06
11 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.1095 | 64662.6 |  |  | ТЕР06-01-001-01 |  | 19,71 1,97
|  | ЗП |  |  | 1312.2 |  | 143.69 | 16.32 | 2344.95
|  | ЭМ |  |  | 1377.5 |  | 150.84 | 5.69 | 858.26
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 227.16 |  | 24.87 | 16.32 | 405.94
|  | МР |  |  | 61972.9 |  | 6786.02 | 4.23 | 28704.92
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 176.99 | 89=105*0.85 | 2448.29
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 0.85 | 93.13 | 44=65*(0.85*0.8) | 1210.39
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 7350.67 |  | 35566.81
12 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.825 | 28.47 |  |  | ТССЦпг-01-01-01-041
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 28.47 |  | 51.96 | 10.89 | 565.82
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0=0*0.85
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0=0*0.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 51.96 |  | 565.82
13 | ТССЦпг-03-01-01-015 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1.825 | 13 |  |  | ТССЦпг-03-01-01-015
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 13 |  | 23.73 | 5.81 | 137.84
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0=0*0.85
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0=0*0.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 23.73 |  | 137.84
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 115301.74
Накладные расходы | [8 empty] | 13273.07
Сметная прибыль | [8 empty] | 6488.06
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 16816.84
Автомобильные дороги | [8 empty] | 49400.2
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 4763.45
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 59278.03
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4100.69
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 565.82
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 137.84
Итого | [8 empty] | 135062.87
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 14517.72
Материалы | [8 empty] | 94640.72
Машины и механизмы | [8 empty] | 6143.3
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 1835.55
Накладные расходы | [8 empty] | 13273.07
Сметная прибыль | [8 empty] | 6488.06
Непредвиденные затраты 1% | [8 empty] | 1350.63
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 136413.5
НДС 18% | [8 empty] | 24554.43
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 160967.93
Составил: ___________________ Ведущий инженер ПТО Герасимова Е.Н. тел. 4-02-17
Проверил: __________________ Главный инженер АО "АЭСК" Суханов С. А.
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on A14: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A16: <подпись 100 значение> <подпись 100 атрибут 880 значение> от <подпись 100 атрибут 890 значение>
Note on J17: =<Итого по расчету>/1000
Note on J18: =<Итого ФОТ>/1000
Note on J19: =<Итого ТЗ>+<Итого ТЗМ>
Note on A23: <Номер позиции по смете>
Note on B23: <Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on C23: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on D23: <Ед. измерения по расценке>
Note on E23: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ>
Note on F23: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G23: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H23: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I23: <Код индекса к позиции><Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J23: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K23: <ТЗ по позиции всего> <ТЗМ по позиции всего>
Note on A118: <Текстовая часть (итоги)>
Note on J118: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K118: <Пустой идентификатор>
Note on B143: <подпись 300 атрибут 970 значение> <подпись 240 значение> ___________________ <подпись 300 значение> (тел.: <подпись 300 атрибут 810 значение>)
Note on B146: <подпись 310 атрибут 970 значение> <подпись 230 значение> ___________________ <подпись 310 значение> (тел.: <подпись 310 атрибут 810 значение>)
Note on A4: <подпись 240 значение>
Note on A3: <подпись 210 атрибут 970 значение>
Note on A5: <подпись 210 значение>
Note on H5: <подпись 200 значение>
Note on H4: <подпись 230 значение>